**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области**

**«Новосибирский драматический театр «Старый дом»**

№ 1 "17" марта 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Здание Новосибирского драматического театра «Старый дом

1.2. Полный почтовый адрес объекта : 630009, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 45

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 941,8 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 6929 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1912, последнего капитального ремонта: 2013 (частичный капитальный ремонт).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: текущий ремонт зрительской зоны в июле-августе 2015г, капитального: нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский драматический театр «Старый дом», ГАУК НСО НДТ «Старый дом»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 45, (383) 266-26-08, oldhouse@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Вышестоящая организация (наименование): министерство культуры Новосибирской области

1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон): г. Новосибирск, ул. Спартака,11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: учреждение культуры

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории: все возрастные категории

2.5. Виды услуг: театральные

2.6. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 160 зрителей, в выходные и дни детских каникул 480 зрителей.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от остановки метро, автобуса «Речной вокзал »;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 70-100 метров

3.2.2. Время движения (пешком) от остановки метро, автобуса «Речной вокзал» пешком 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): есть

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые (съезд с Коммунального моста, пересечение съезда с Коммунального моста – ул. Большевистская, ул. Большевистская).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать): есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания [<\*>](#Par106)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [<\*\*>](#Par107) |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения [<\*\*\*>](#Par108) | ВНД |
| 2 | в том числе инвалиды: |  |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 6 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 7 | с умственными нарушениями | ДУ |

--------------------------------

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*> указывается один из вариантов ответа: вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов [<\*>](#Par200) |
| Кдля передвигающихся на креслах-колясках | Ос другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | Сс нарушениями зрения | Гс нарушениями слуха | Ус умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения [<\*\*>](#Par201) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | ДЧ | НЕТ | ДЧ | ДЧ | НЕТ |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ | ДЧ | НЕТ | ДЧ | ДЧ | НЕТ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | ДЧ | НЕТ | ДЧ | ДЧ | НЕТ |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ | ДЧ | НЕТ | НЕТ | ДЧ | НЕТ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ | ДЧ | НЕТ | ДЧ | ДЧ | НЕТ |
| 8. | Все зоны и участки [<\*\*>](#Par201) | НЕТ | ДЧ | НЕТ | НЕТ | ДЧ | НЕТ |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения временно недоступно (частично доступны отдельные функциональные зоны объекта для отдельных категорий инвалидов).

Имеется хороший подход к зданию театра от остановок городского транспорта; отсутствует парковочное место для транспорта инвалидов; на территории вокруг здания имеется перепад высот, а также уклон, создающие барьеры для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в особенности передвигающихся на инвалидных колясках; для преодоления перепада высот от аллеи к зданию и от парковки к главному входу имеются открытые лестницы, оснащенные съездами для колясок; лестницы не оборудованы поручнями; съезды на лестницах не являются пандусами, травмоопасны, т.к. выполнены с нарушением действующих норм (не соответствует уклон пандуса, отсутствуют опорные поручни, при намокании покрытие становиться скользким); крыльцо входной группы имеет наружную лестницу, не оборудованную опорными поручнями; пандус входной группы выполнен с нарушениями норм (не соответствует уклон пандуса, отсутствуют опорные поручни, при намокании покрытие становиться скользким); имеется частичный доступ на горизонтальных путях движения внутри здания к функциональным зонам: касса, гардероб, зрительный зал; зрительный зал не оборудован специальными местами для инвалидов, имеет перепады высот и поперечный уклон; недоступно театральное кафе (расположено на 2 этаже);полностью отсутствует доступ в санитарно-гигиенические помещения; отсутствует система информации и связи (на всех зонах) для инвалидов с сенсорными нарушениями; недоступны пути эвакуации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <\*> |
| не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное ре шение с техническими сред ствами реа билитации | технические решения невозможны-организация альтер нативной формы об служивания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | Х |  |  |
| 2. | Вход (входы) в здание |  | Х |  |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации |  | Х |  |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | Х |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  |  | Х |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) |  | Х |  |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  | Х |  |  |
| 8. | Все зоны и участки |  | Х |  |  |

----------------------------

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: плановый текущий ремонт

в рамках исполнения - нет

 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: частичная доступность.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: требуется

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): имеется

**5.** Паспорт сформирован на основании:

 Акта обследования объекта: № акта 1, дата «17» марта 2015 г.

|  |
| --- |
| Руководитель рабочей группы:  зам.директора Е.Н.Соколова |

 Члены рабочей группы:

 гл.инженер В.Н.Пятницын

 инженер по охране труда О.П.Мелещенко

 начальник отдела кадров Н.Г.Ушакова

 вед.юрисконсульт ГБУК НОСБ Львутина Ю.Э.

 специалист в области создания

 доступной среды для инвалидов